|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчет 36 - 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 523.089 |  | тыс. руб. |  |  |
| монтажных работ: |  |  |  |  | 0.842 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.184 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 20.844 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 2019-3 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Школа-Интернат,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 966.8 | 0.18 | 174.02 |
|  |  | Объем: 483.4*2 |  |  |  |  |  |
| 2. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 966.8 | 0.33 | 319.04 |
|  |  | Объем: 483.4*2 |  |  |  |  |  |
| 3. | С11-70 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 168.23 | 1 168.23 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 661.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 661.29 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 661.29 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 661.29 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 1 661.29 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель домового комитета__________________________________Ларина С.В. |  |  |  |  |  | 1 661.29 |
|  | Раздел 2. Школа-Интернат,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 884.6 | 0.18 | 159.23 |
|  |  | Объем: 442.3*2 |  |  |  |  |  |
| 5. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 884.6 | 0.33 | 291.92 |
|  |  | Объем: 442.3*2 |  |  |  |  |  |
| 6. | С11-71 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 383.48 | 1 383.48 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 1 834.63 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 834.63 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 834.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 1 834.63 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 1 834.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель домового комитета__________________________________Ларина С.В. |  |  |  |  |  | 1 834.63 |
|  | Раздел 3. Школа-Интернат,3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 751.2 | 0.18 | 135.22 |
|  |  | Объем: 375.6*2 |  |  |  |  |  |
| 8. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 751.2 | 0.33 | 247.90 |
|  |  | Объем: 375.6*2 |  |  |  |  |  |
| 9. | С11-72 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 805.94 | 805.94 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 1 189.06 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 189.06 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 189.06 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 1 189.06 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 1 189.06 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель домового комитета__________________________________Ларина С.В. |  |  |  |  |  | 1 189.06 |
|  | Раздел 4. Гагарина,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 3460.68 | 0.18 | 622.92 |
|  |  | Объем: 1730.34*2 |  |  |  |  |  |
| 11. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 3460.68 | 0.33 | 1 142.02 |
|  |  | Объем: 1730.34*2 |  |  |  |  |  |
| 12. | С11-73 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 3 910.98 | 3 910.98 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 5 675.92 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 675.92 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 675.92 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 5 675.92 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 5 675.92 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД __________________________________Рузаева Г.Ф. |  |  |  |  |  | 5 675.92 |
|  | Раздел 5. Гагарина,3 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 6280.54 | 0.18 | 1 130.50 |
|  |  | Объем: 3140.27*2 |  |  |  |  |  |
| 14. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 6280.54 | 0.33 | 2 072.58 |
|  |  | Объем: 3140.27*2 |  |  |  |  |  |
| 15. | С11-74 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 885.42 | 6 885.42 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 10 088.50 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 088.50 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 088.50 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 10 088.50 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 10 088.50 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Кечуткина Т.А. |  |  |  |  |  | 10 088.50 |
|  | Раздел 7. Гагарина,5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 3440.62 | 0.18 | 619.31 |
|  |  | Объем: 1720.31*2 |  |  |  |  |  |
| 17. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 3440.62 | 0.33 | 1 135.40 |
|  |  | Объем: 1720.31*2 |  |  |  |  |  |
| 18. | С11-75 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 3 912.53 | 3 912.53 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 5 667.24 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 667.24 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 667.24 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 5 667.24 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 5 667.24 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Воробьева И.Б. |  |  |  |  |  | 5 667.24 |
|  | Раздел 11. Тимирязева,1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.13 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
| 19. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 19. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 20. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.13 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
| 20. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 20. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 21. | С11-35 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 1 | 41.00 | 41.00 |
| 22. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 1 065.00 | 7.46 |
| 23. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 6273.88 | 0.18 | 1 129.30 |
|  |  | Объем: 3136.94*2 |  |  |  |  |  |
| 24. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 6273.88 | 0.33 | 2 070.38 |
|  |  | Объем: 3136.94*2 |  |  |  |  |  |
| 25. | С11-76 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 181.91 | 6 181.91 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  |  | 9 905.11 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 905.11 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 19, 20) |  |  |  |  |  | 356.30 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19, 20) |  |  |  |  |  | 24.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 286.35 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  |  | 10 286.35 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 356.30 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 24.94 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 475.06 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 475.06 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 4.18 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 4.18 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 9 430.05 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 12.20 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.75 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№208»__________________________________Еремина Т.Б. |  |  |  |  |  | 10 299.30 |
|  | Раздел 13. Тимирязева,3 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - тех.эт. | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
| 26. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 26. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 27. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - тех.эт. | 1 кран |  | 1 | 250.03 | 250.03 |
| 27. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.1 | 1.1 | 107.530 | 118.28 |
| 27. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.1 | 1.1 | 119.770 | 131.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 187.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450.68 |
| 28. | С11-36 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 1 | 38.90 | 38.90 |
| 29. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 1 065.00 | 7.46 |
| 30. | Э03-02-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд (парапет) | 1 м3 кладки |  | 0.027 | 1 295.52 | 34.98 |
| 30. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 12 | 0.324 | 107.530 | 34.84 |
| 30. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.00864 | 16.14 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 26.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62.94 |
| 31. | С11-37 | Кирпич одинарн.полнотел. | шт |  | 14 | 12.00 | 168.00 |
| 32. | С11-38 | Цемент М 500 | кг |  | 10 | 6.70 | 67.00 |
| 33. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 5576.6 | 0.18 | 1 003.79 |
|  |  | Объем: 2788.30*2 |  |  |  |  |  |
| 34. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 5576.6 | 0.33 | 1 840.28 |
|  |  | Объем: 2788.30*2 |  |  |  |  |  |
| 35. | С11-77 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 220.09 | 6 220.09 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  |  | 9 730.54 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 730.54 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 26, 27, 30) |  |  |  |  |  | 288.66 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 26, 27, 30) |  |  |  |  |  | 20.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 039.41 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  |  | 10 039.41 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 288.66 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 20.21 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 384.88 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 384.88 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.404 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.404 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 9 345.52 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 0.14 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 0.14 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.88 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.61 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 0.03 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№208»__________________________________Еремина Т.Б. |  |  |  |  |  | 10 049.93 |
|  | Раздел 20. Мичурина,6 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 36. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 37. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 38. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 3 | 5.13 | 15.39 |
| 39. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1239.88 | 0.18 | 223.18 |
|  |  | Объем: 619.94*2 |  |  |  |  |  |
| 40. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1239.88 | 0.33 | 409.16 |
|  |  | Объем: 619.94*2 |  |  |  |  |  |
| 41. | С11-78 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 468.48 | 1 468.48 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 |  |  |  |  |  | 2 567.51 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 567.51 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 36) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 36) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 857.46 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20 |  |  |  |  |  | 2 857.46 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 206.21 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Карташова О.А. |  |  |  |  |  | 2 867.31 |
|  | Раздел 21. Мичурина,8 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 2п | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 42. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 43. | С11-4 | Лампа Б230-95 | шт |  | 1 | 17.40 | 17.40 |
| 44. | Э02-02-003-15 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре - 2п | патрон |  | 1 | 25.23 | 25.23 |
| 44. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.26 | 0.26 | 97.040 | 25.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.48 |
| 45. | С11-30 | Патрон керамич. Е27 | шт |  | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 46. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 46. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 47. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 48. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 1 065.00 | 4.26 |
| 49. | С11-65 | Текущий ремонт л/клеток - 1,2под. (Акт выполненных работ) | шт |  | 1 | 78 929.00 | 78 929.00 |
| 50. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1387.4 | 0.18 | 249.73 |
|  |  | Объем: 693.70*2 |  |  |  |  |  |
| 51. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1387.4 | 0.33 | 457.84 |
|  |  | Объем: 693.70*2 |  |  |  |  |  |
| 52. | С11-79 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 563.65 | 1 563.65 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 |  |  |  |  |  | 81 578.20 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25.23 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 44) |  |  |  |  |  | 18.92 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44) |  |  |  |  |  | 1.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45.47 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 552.97 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 42, 46) |  |  |  |  |  | 188.32 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 42, 46) |  |  |  |  |  | 13.18 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 754.47 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21 |  |  |  |  |  | 81 799.94 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 207.24 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 14.50 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 276.32 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 276.32 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 2.595 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 2.595 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 81 301.88 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 7.10 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.44 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№75»__________________________________Мартынова Г.П. |  |  |  |  |  | 81 807.48 |
|  | Раздел 22. Мичурина,9 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 53. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 54. | С11-31 | Заглушка 1/2 | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 55. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 1 065.00 | 4.26 |
| 56. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 3 981.07 | 398.11 |
| 56. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 3.466 | 107.530 | 372.70 |
| 56. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.33 | 2.92 | 0.96 |
| 56. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.274 | 58.33 | 15.98 |
| 56. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.043 | 196.80 | 8.46 |
| 56. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.022 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 279.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 697.96 |
| 57. | Э02-02-001-107 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 12 269.25 | 1 226.93 |
| 57. 1. | з1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 98 | 9.8 | 121.080 | 1 186.58 |
| 57. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.007 | 233.960 | 1.64 |
| 57. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.004 | 559.49 | 2.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.94 |
| 57. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 640.17 | 1.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.70 |
| 57. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.28 | 0.428 | 8.35 | 3.57 |
| 57. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.037 | 881.33 | 32.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 7.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 891.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 181.64 |
| 58. | С11-32 | Труба м/п 16 бесшовн. | м |  | 10 | 45.00 | 450.00 |
| 59. | С11-33 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 143.90 | 143.90 |
| 60. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 61. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 512.5 | 0.18 | 92.25 |
| 62. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 512.5 | 0.33 | 169.13 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 |  |  |  |  |  | 2 760.58 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 760.58 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 53, 56, 57) |  |  |  |  |  | 1 351.34 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 53, 56, 57) |  |  |  |  |  | 96.52 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 208.44 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 22 |  |  |  |  |  | 4 208.44 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 351.34 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 96.52 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 1 800.15 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 1.64 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 1 801.79 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 15.506 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.007 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 15.513 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 919.11 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 41.30 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 39.66 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 46.27 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 2.90 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 7.93 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Макарова Т.И. |  |  |  |  |  | 4 265.54 |
|  | Раздел 23. Мичурина,11 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 6281.14 | 0.18 | 1 130.61 |
|  |  | Объем: 3140.57*2 |  |  |  |  |  |
| 64. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 6281.14 | 0.33 | 2 072.78 |
|  |  | Объем: 3140.57*2 |  |  |  |  |  |
| 65. | С11-80 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 5 158.30 | 5 158.30 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 |  |  |  |  |  | 8 361.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 361.69 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 361.69 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23 |  |  |  |  |  | 8 361.69 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 8 361.69 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Гнилова Ю.В. |  |  |  |  |  | 8 361.69 |
|  | Раздел 24. Мичурина,13 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Э02-02-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Крепление вставки держателей с априм. гайки - эл.щит. | крепление |  | 6 | 39.79 | 238.72 |
| 66. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.41 | 2.46 | 97.040 | 238.72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 179.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.53 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.29 |
| 67. | С11-62 | Гайка М 5 | шт |  | 6 | 0.50 | 3.00 |
| 68. | Э03-05-001-49 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка решеток на окна - 1,2под л/кл | 10 шт. |  | 0.6 | 229.04 | 137.42 |
| 68. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 2.13 | 1.278 | 107.530 | 137.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 103.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247.70 |
| 69. | С11-63 | Гвозди 4х120 мм | кг |  | 0.48 | 39.00 | 18.72 |
| 70. | С11-64 | Гвозди 2,5х60 мм | кг |  | 0.06 | 48.69 | 2.92 |
| 71. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 3448.56 | 0.18 | 620.74 |
|  |  | Объем: 1724.28*2 |  |  |  |  |  |
| 72. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 3448.56 | 0.33 | 1 138.02 |
|  |  | Объем: 1724.28*2 |  |  |  |  |  |
| 73. | С11-81 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 224.45 | 2 224.45 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 |  |  |  |  |  | 4 383.99 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 238.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 66) |  |  |  |  |  | 179.04 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 66) |  |  |  |  |  | 12.53 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 430.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 145.27 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 68) |  |  |  |  |  | 103.07 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 68) |  |  |  |  |  | 7.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 255.55 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 24 |  |  |  |  |  | 4 685.84 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 282.11 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 19.74 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 376.14 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 376.14 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.738 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.738 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 4 007.85 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.66 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.59 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Маргаев Д.В. |  |  |  |  |  | 4 696.09 |
|  | Раздел 25. Мичурина,22 |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз. | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 74. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 75. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 76. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.006 | 1 065.00 | 6.39 |
| 77. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1437.6 | 0.18 | 258.77 |
|  |  | Объем: 718.80*2 |  |  |  |  |  |
| 78. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1437.6 | 0.33 | 474.41 |
|  |  | Объем: 718.80*2 |  |  |  |  |  |
| 79. | С11-82 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 688.34 | 1 688.34 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 |  |  |  |  |  | 2 879.21 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 879.21 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 169.16 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 25 |  |  |  |  |  | 3 169.16 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 517.91 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чудайкина Е.И. |  |  |  |  |  | 3 179.01 |
|  | Раздел 26. Мичурина,24 |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 80. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 81. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 82. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 1 065.00 | 4.26 |
| 83. | Э02-01-004-27 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена резьбы у трубопроводов диаметром до 32 мм - эл.уз. | 100 шт. |  | 0.01 | 4 966.38 | 49.66 |
| 83. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 41.6 | 0.416 | 118.540 | 49.31 |
| 83. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.0005 | 233.960 | 0.12 |
| 83. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 314.35 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.12 |
| 83. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.43 | 0.0043 | 45.12 | 0.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89.33 |
| 84. | С11-28 | Резьба ф 25 мм | шт |  | 1 | 9.50 | 9.50 |
| 85. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.0036 | 1 065.00 | 3.83 |
| 86. | С11-29 | Электроды | кг |  | 0.1 | 247.68 | 24.77 |
| 87. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1436 | 0.18 | 258.48 |
|  |  | Объем: 718*2 |  |  |  |  |  |
| 88. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1436 | 0.33 | 473.88 |
|  |  | Объем: 718*2 |  |  |  |  |  |
| 89. | С11-83 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 049.34 | 2 049.34 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 |  |  |  |  |  | 3 174.59 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 174.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 80, 83) |  |  |  |  |  | 217.73 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 80, 83) |  |  |  |  |  | 15.25 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 407.57 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 26 |  |  |  |  |  | 3 407.57 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 217.73 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 15.25 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 290.18 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 0.12 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 290.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 2.656 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.0005 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 2.6565 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 884.06 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 0.35 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 0.23 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 7.46 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.46 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 0.05 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чудаева М.Г. |  |  |  |  |  | 3 415.54 |
|  | Раздел 27. Мичурина,28 |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 90. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 91. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 92. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 93. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1451.2 | 0.18 | 261.22 |
|  |  | Объем: 725.6*2 |  |  |  |  |  |
| 94. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1451.2 | 0.33 | 478.90 |
|  |  | Объем: 725.6*2 |  |  |  |  |  |
| 95. | С11-84 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 074.35 | 2 074.35 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 |  |  |  |  |  | 3 120.47 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 120.47 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 90) |  |  |  |  |  | 180.65 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 90) |  |  |  |  |  | 12.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 313.77 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 27 |  |  |  |  |  | 3 313.77 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 180.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 12.65 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 240.87 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 240.87 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 2.24 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 2.24 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 879.60 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 6.19 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Кутурова Г.Н. |  |  |  |  |  | 3 320.34 |
|  | Раздел 29. Мичурина,28Б |  |  |  |  |  |  |
| 96. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 3450.74 | 0.18 | 621.13 |
|  |  | Объем: 1725.37*2 |  |  |  |  |  |
| 97. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 3450.74 | 0.33 | 1 138.74 |
|  |  | Объем: 1725.37*2 |  |  |  |  |  |
| 98. | С11-85 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 3 550.28 | 3 550.28 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 |  |  |  |  |  | 5 310.15 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 310.15 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 310.15 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 29 |  |  |  |  |  | 5 310.15 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 5 310.15 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Сульдин М.И. |  |  |  |  |  | 5 310.15 |
|  | Раздел 31. Мичурина,30 |  |  |  |  |  |  |
| 99. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1455.6 | 0.18 | 262.01 |
|  |  | Объем: 727.8*2 |  |  |  |  |  |
| 100. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1455.6 | 0.33 | 480.35 |
|  |  | Объем: 727.8*2 |  |  |  |  |  |
| 101. | С11-86 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 742.01 | 1 742.01 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 |  |  |  |  |  | 2 484.37 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 484.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 484.37 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 31 |  |  |  |  |  | 2 484.37 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 484.37 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Люгзаев М.К. |  |  |  |  |  | 2 484.37 |
|  | Раздел 32. Мичурина,31 |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Э02-01-004-27 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена муфтиы у трубопроводов диаметром 32 мм - кв.4 | 100 шт. |  | 0.01 | 7 420.47 | 74.20 |
| 102. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.4 | 0.624 | 118.540 | 73.97 |
| 102. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.075 | 0.00075 | 233.960 | 0.18 |
| 102. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.075 | 0.00075 | 314.35 | 0.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 55.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133.71 |
| 103. | С11-48 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 1 | 10.30 | 10.30 |
| 104. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 104. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 105. | С11-31 | Заглушка 1/2 | шт |  | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 106. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 107. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 518.8 | 0.18 | 93.38 |
| 108. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 518.8 | 0.33 | 171.20 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 |  |  |  |  |  | 625.08 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 625.08 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 102, 104) |  |  |  |  |  | 236.27 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 102, 104) |  |  |  |  |  | 16.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 877.89 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 32 |  |  |  |  |  | 877.89 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 236.27 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 16.54 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 314.84 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 0.18 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 315.02 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 2.864 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.00075 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 2.86475 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 310.01 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 0.24 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 0.06 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 8.09 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.50 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 0.01 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Ермошкина П.В. |  |  |  |  |  | 886.49 |
|  | Раздел 33. Мичурина,32 |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 109. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 110. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 111. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.006 | 1 065.00 | 6.39 |
| 112. | С11-66 | Текущий ремонт л/клеток - 1,2под. (Акт выполненных работ) | шт |  | 1 | 79 013.00 | 79 013.00 |
| 113. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1405.4 | 0.18 | 252.97 |
|  |  | Объем: 702.7*2 |  |  |  |  |  |
| 114. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1405.4 | 0.33 | 463.78 |
|  |  | Объем: 702.7*2 |  |  |  |  |  |
| 115. | С11-87 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 455.09 | 1 455.09 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 |  |  |  |  |  | 81 642.53 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 642.53 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 109) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 109) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 932.48 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 33 |  |  |  |  |  | 81 932.48 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 81 281.23 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№212»__________________________________Ацапкина Е.Н. |  |  |  |  |  | 81 942.33 |
|  | Раздел 34. Мичурина,34 |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - эл.уз | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 116. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 117. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 118. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.006 | 1 065.00 | 6.39 |
| 119. | С11-67 | Текущий ремонт л/клеток - 1,2под. (Акт выполненных работ) | шт |  | 1 | 78 290.00 | 78 290.00 |
| 120. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1409.6 | 0.18 | 253.73 |
|  |  | Объем: 704.8*2 |  |  |  |  |  |
| 121. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1409.6 | 0.33 | 465.17 |
|  |  | Объем: 704.8*2 |  |  |  |  |  |
| 122. | С11-88 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 076.09 | 2 076.09 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 |  |  |  |  |  | 81 542.68 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 542.68 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 116) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 116) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 832.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 34 |  |  |  |  |  | 81 832.63 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 81 181.38 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чернавцева Н.А. |  |  |  |  |  | 81 842.48 |
|  | Раздел 36. Пионерская,37 |  |  |  |  |  |  |
| 123. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 5956.58 | 0.18 | 1 072.18 |
|  |  | Объем: 2978.29*2 |  |  |  |  |  |
| 124. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 5956.58 | 0.33 | 1 965.67 |
|  |  | Объем: 2978.29*2 |  |  |  |  |  |
| 125. | С11-89 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 687.94 | 6 687.94 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 |  |  |  |  |  | 9 725.79 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 725.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 725.79 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 36 |  |  |  |  |  | 9 725.79 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 9 725.79 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Чугунова Г.А. |  |  |  |  |  | 9 725.79 |
|  | Раздел 37. Пионерская,39 |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 22 | 10.22 | 224.74 |
| 126. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 2.09 | 107.530 | 224.74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 168.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 405.09 |
| 127. | С11-4 | Лампа Б230-95 | шт |  | 13 | 17.40 | 226.20 |
| 128. | С11-34 | Лампа Б 60 Вт-Е27 | шт |  | 9 | 15.00 | 135.00 |
| 129. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 2эт | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 129. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 130. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 131. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 1 065.00 | 4.26 |
| 132. | Е47-01-054-01; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных (июнь) | 1000 шт. |  | 0.2 | 762.04 | 152.41 |
| 132. 1. | З1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 | чел.-ч | 5.7 | 1.14 | 126.320 | 144.00 |
| 132. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.01 | 200.760 | 2.01 |
| 132. 3. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.05 | 0.01 | 840.32 | 8.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.76 | 2.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 109.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 266.30 |
| 133. | С11-39 | Цветы бархотка | шт |  | 200 | 20.00 | 4 000.00 |
| 134. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 869.2 | 0.18 | 156.46 |
| 135. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 869.2 | 0.33 | 286.84 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 |  |  |  |  |  | 5 486.78 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 486.78 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 126, 129, 132) |  |  |  |  |  | 458.72 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 126, 129, 132) |  |  |  |  |  | 28.82 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 974.32 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 37 |  |  |  |  |  | 5 974.32 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 458.72 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 28.82 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 609.61 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 2.01 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 611.62 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 5.47 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 5.48 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 4 868.76 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 8.40 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 6.39 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 15.71 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.86 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 1.28 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Белохвостикова Н.И. |  |  |  |  |  | 5 992.17 |
|  | Раздел 38. Пионерская,41 |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.38 | 1 кран |  | 1 | 100.01 | 100.01 |
| 136. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 107.530 | 47.31 |
| 136. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.44 | 119.770 | 52.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.27 |
| 137. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.38 | 1 кран |  | 1 | 375.05 | 375.05 |
| 137. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 107.530 | 177.42 |
| 137. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 1.65 | 119.770 | 197.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 281.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.03 |
| 138. | С11-36 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 1 | 38.90 | 38.90 |
| 139. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 1 065.00 | 7.46 |
| 140. | Э02-02-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена неисправных участков электрической сети здания число и сечение жил в проводе, мм2: 2 *1,5; 2 * 2,5 - крыша (провод на гирлянде) | 1 м провода |  | 9 | 21.51 | 193.55 |
| 140. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.2 | 1.8 | 107.530 | 193.55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 145.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.87 |
| 141. | С11-40 | Провод ПУГ ВВ-П 2х1,5 мм2 | м |  | 9 | 13.82 | 124.38 |
| 142. | Э03-05-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Ремонт двери (техлоджия) - 4п | шт |  | 1 | 241.68 | 241.68 |
| 142. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2 | 2 | 119.770 | 239.54 |
| 142. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 8.35 | 1.17 |
| 142. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0011 | 0.0011 | 881.33 | 0.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 179.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 433.98 |
| 143. | С11-41 | Саморез черн. 3,5х41мм | шт |  | 5 | 0.52 | 2.60 |
| 144. | Э03-05-001-94 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2 - 4п 8эт л/кл. | м2 остекления |  | 2.09 | 139.94 | 292.47 |
| 144. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.15 | 2.4035 | 119.770 | 287.87 |
| 144. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0025 | 0.005225 | 881.33 | 4.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 215.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 523.62 |
| 145. | С11-42 | Стекло,4 мм | м2 |  | 2.09 | 260.42 | 544.28 |
| 146. | С11-43 | Гвозди штапиков. | кг |  | 0.01 | 100.00 | 1.00 |
| 147. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 1,2п (на г/воду) | 100 заглушек |  | 0.01 | 12 043.36 | 120.43 |
| 147. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 1.12 | 107.530 | 120.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 90.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 217.08 |
| 148. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 149. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.002 | 1 065.00 | 2.13 |
| 150. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 1,2п (на отопл.) | 100 заглушек |  | 0.07 | 12 043.36 | 843.04 |
| 150. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 7.84 | 107.530 | 843.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.58 |
| 151. | С11-31 | Заглушка 1/2 | шт |  | 7 | 15.00 | 105.00 |
| 152. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.014 | 1 065.00 | 14.91 |
| 153. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.39 | 1 кран |  | 2 | 100.01 | 200.02 |
| 153. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 0.88 | 107.530 | 94.63 |
| 153. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 0.88 | 119.770 | 105.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 360.54 |
| 154. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.39 | 1 кран |  | 2 | 375.05 | 750.09 |
| 154. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 3.3 | 107.530 | 354.85 |
| 154. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 3.3 | 119.770 | 395.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 562.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 39.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 352.04 |
| 155. | С11-36 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 2 | 38.90 | 77.80 |
| 156. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.014 | 1 065.00 | 14.91 |
| 157. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Демонтаж кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.157 | 1 кран |  | 5 | 100.01 | 500.06 |
| 157. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.44 | 2.2 | 107.530 | 236.57 |
| 157. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.44 | 2.2 | 119.770 | 263.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 375.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 901.36 |
| 158. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 - кв.157 | 1 кран |  | 5 | 375.05 | 1 875.23 |
| 158. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.65 | 8.25 | 107.530 | 887.12 |
| 158. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.65 | 8.25 | 119.770 | 988.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 406.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 98.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 380.10 |
| 159. | С11-35 | Кран Маевского ф 15 мм | шт |  | 3 | 41.00 | 123.00 |
| 160. | С11-36 | Кран Маевского ф 10 мм | шт |  | 2 | 38.90 | 77.80 |
| 161. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.035 | 1 065.00 | 37.28 |
| 162. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена болтов и гаек на заглушке (сист.отопл.) - подв. | 100 заглушек |  | 0.07 | 12 043.36 | 843.04 |
| 162. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 7.84 | 107.530 | 843.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.58 |
| 163. | С11-44 | Болт М 16х70 | кг |  | 0.56 | 116.80 | 65.41 |
| 164. | С11-45 | Гайка М 16 | кг |  | 0.128 | 150.70 | 19.29 |
| 165. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0216 | 3 981.07 | 85.99 |
| 165. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 0.748656 | 107.530 | 80.50 |
| 165. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.07128 | 2.92 | 0.21 |
| 165. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.059184 | 58.33 | 3.45 |
| 165. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.009288 | 196.80 | 1.83 |
| 165. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.004752 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 150.76 |
| 166. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - подв. | 100 м трубопровода |  | 0.0216 | 24 350.03 | 525.96 |
| 166. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 3.232224 | 122.390 | 395.59 |
| 166. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 0.17712 | 233.960 | 41.44 |
| 166. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00108 | 559.49 | 0.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.25 |
| 166. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000648 | 640.17 | 0.41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.15 |
| 166. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8.12 | 0.175392 | 713.61 | 125.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 41.03 |
| 166. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.004752 | 881.33 | 4.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 327.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 879.34 |
| 167. | С11-46 | Труба п/п 25 мм | м |  | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 168. | С11-47 | Кран п/п 25 мм | шт |  | 3 | 120.00 | 360.00 |
| 169. | С11-48 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 3 | 10.30 | 30.90 |
| 170. | С11-49 | Муфта п/п перех. 32х25 мм | шт |  | 2 | 5.10 | 10.20 |
| 171. | С11-50 | Тройник п/п 25 | шт |  | 2 | 12.40 | 24.80 |
| 172. | С11-51 | Муфта п/п разьемн. 25х20 вн.р. | шт |  | 2 | 156.00 | 312.00 |
| 173. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 5 | 5.13 | 25.65 |
| 174. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.133 | 100 м трубопровода |  | 0.0216 | 5 849.39 | 126.35 |
| 174. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 1.122984 | 107.530 | 120.75 |
| 174. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.10692 | 2.92 | 0.31 |
| 174. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.059184 | 58.33 | 3.45 |
| 174. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.009288 | 196.80 | 1.83 |
| 174. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.004752 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 90.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223.42 |
| 175. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.133 | 100 м трубопровода |  | 0.0216 | 36 525.04 | 788.94 |
| 175. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 4.848336 | 122.390 | 593.39 |
| 175. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.26568 | 233.960 | 62.16 |
| 175. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.00162 | 559.49 | 0.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.38 |
| 175. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000972 | 640.17 | 0.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.23 |
| 175. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.263088 | 713.61 | 187.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 61.55 |
| 175. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.007128 | 881.33 | 6.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 491.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 38.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 319.02 |
| 176. | С11-46 | Труба п/п 25 мм | м |  | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 177. | С11-47 | Кран п/п 25 мм | шт |  | 3 | 120.00 | 360.00 |
| 178. | С11-48 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 2 | 10.30 | 20.60 |
| 179. | С11-50 | Тройник п/п 25 | шт |  | 2 | 12.40 | 24.80 |
| 180. | С11-51 | Муфта п/п разьемн. 25х20 вн.р. | шт |  | 2 | 156.00 | 312.00 |
| 181. | С11-52 | Угольник п/п 32х90 | шт |  | 2 | 15.10 | 30.20 |
| 182. | С11-53 | Муфта п/п перех. 32х25 | шт |  | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 183. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.021 | 1 065.00 | 22.37 |
| 184. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 6 | 5.13 | 30.78 |
| 185. | Э02-01-003-07 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия эл.щитовой | 100 шт. |  | 0.01 | 14 456.24 | 144.56 |
| 185. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 120.7 | 1.207 | 119.770 | 144.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 108.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260.57 |
| 186. | С11-54 | Болт М 6х60 | шт |  | 4 | 2.00 | 8.00 |
| 187. | С11-55 | Гайка М 6 | шт |  | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 188. | С11-56 | Шайба М 6 | кг |  | 0.012 | 202.03 | 2.42 |
| 189. | Э02-02-002-71 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры |  | 0.01 | 32 517.07 | 325.17 |
| 189. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 302.4 | 3.024 | 107.530 | 325.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 243.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 586.12 |
| 190. | С11-57 | Техпластина ТМКЩ-С | кг |  | 0.39 | 75.00 | 29.25 |
| 191. | Э02-01-004-28 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена манжеты и заглушки у трубопроводов канализации, диаметром 100 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.02 | 8 450.92 | 169.02 |
| 191. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 71 | 1.42 | 118.540 | 168.33 |
| 191. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.0022 | 233.960 | 0.51 |
| 191. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.11 | 0.0022 | 314.35 | 0.69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 126.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304.52 |
| 192. | С11-58 | Заглушка 110 | шт |  | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 193. | С11-59 | Манжета 110х123 | шт |  | 1 | 43.20 | 43.20 |
| 194. | Э02-02-003-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена предохранителей - эл.щит. | предохранитель |  | 1 | 9.68 | 9.68 |
| 194. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.09 | 0.09 | 107.530 | 9.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17.45 |
| 195. | С11-60 | Вставка предохранитель ПМ-2,100А | шт |  | 1 | 31.80 | 31.80 |
| 196. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - подв. | 100 шт. |  | 0.01 | 8 709.93 | 87.10 |
| 196. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 107.530 | 87.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |
| 197. | С11-61 | Кран ф 15 мм | шт |  | 1 | 143.90 | 143.90 |
| 198. | С11-27 | Льноволокно | кг |  | 0.007 | 1 065.00 | 7.46 |
| 199. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 8454.2 | 0.18 | 1 521.76 |
| 200. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 8454.2 | 0.33 | 2 789.89 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 |  |  |  |  |  | 16 313.57 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 203.23 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 140, 194) |  |  |  |  |  | 152.42 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 140, 194) |  |  |  |  |  | 10.67 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 366.32 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 110.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 136, 137, 142, 144, 147, 150, 153, 154, 157, 158, 162, 165, 166, 174, 175, 185, 189, 191, 196) |  |  |  |  |  | 6 115.41 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 136, 137, 142, 144, 147, 150, 153, 154, 157, 158, 162, 165, 166, 174, 175, 185, 189, 191, 196) |  |  |  |  |  | 435.29 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 22 661.04 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 38 |  |  |  |  |  | 23 027.36 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 267.83 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 445.96 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 8 253.00 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 104.11 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 8 357.11 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 72.9467 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.445 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 73.3917 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 7 726.69 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 333.87 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 229.76 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 214.61 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 13.38 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 45.95 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Бурмистрова М.В. |  |  |  |  |  | 23 301.30 |
|  | Раздел 39. Пер.Вокзальный,3 |  |  |  |  |  |  |
| 201. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1472.4 | 0.18 | 265.03 |
|  |  | Объем: 736.20*2 |  |  |  |  |  |
| 202. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1472.4 | 0.33 | 485.89 |
|  |  | Объем: 736.20*2 |  |  |  |  |  |
| 203. | С11-90 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 692.82 | 1 692.82 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 |  |  |  |  |  | 2 443.74 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 443.74 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 443.74 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 39 |  |  |  |  |  | 2 443.74 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 443.74 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№141»__________________________________Симонов Н.А. |  |  |  |  |  | 2 443.74 |
|  | Раздел 42. пер.Вокзальный,18 |  |  |  |  |  |  |
| 204. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 1п | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 204. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 205. | С11-4 | Лампа Б230-95 | шт |  | 1 | 17.40 | 17.40 |
| 206. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1733.44 | 0.18 | 312.02 |
|  |  | Объем: 866.72*2 |  |  |  |  |  |
| 207. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1733.44 | 0.33 | 572.04 |
|  |  | Объем: 866.72*2 |  |  |  |  |  |
| 208. | С11-91 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 430.26 | 2 430.26 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 |  |  |  |  |  | 3 341.94 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 341.94 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 204) |  |  |  |  |  | 7.67 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 204) |  |  |  |  |  | 0.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 350.15 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 42 |  |  |  |  |  | 3 350.15 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 7.67 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 0.54 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 10.22 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 10.22 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 0.095 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 0.095 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 331.72 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 0.26 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.02 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№141»__________________________________Симонов Н.А. |  |  |  |  |  | 3 350.43 |
|  | Раздел 49. п.Зыково ул.Южная,25 |  |  |  |  |  |  |
| 209. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1697.6 | 0.18 | 305.57 |
|  |  | Объем: 848.8*2 |  |  |  |  |  |
| 210. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1697.6 | 0.33 | 560.21 |
|  |  | Объем: 848.8*2 |  |  |  |  |  |
| 211. | С11-92 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 510.54 | 2 510.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49 |  |  |  |  |  | 3 376.32 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 376.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 376.32 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 49 |  |  |  |  |  | 3 376.32 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 376.32 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№203»__________________________________Мельникова М.Ю. |  |  |  |  |  | 3 376.32 |
|  | Раздел 51. п.Зыково ул.Советская,245 |  |  |  |  |  |  |
| 212. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1724.2 | 0.18 | 310.36 |
|  |  | Объем: 862.1*2 |  |  |  |  |  |
| 213. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1724.2 | 0.33 | 568.99 |
|  |  | Объем: 862.1*2 |  |  |  |  |  |
| 214. | С11-93 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 112.65 | 2 112.65 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51 |  |  |  |  |  | 2 992.00 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 992.00 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 992.00 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 51 |  |  |  |  |  | 2 992.00 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 992.00 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№203»__________________________________Мельникова М.Ю. |  |  |  |  |  | 2 992.00 |
|  | Раздел 52. п.Зыково ул.Советская,243 |  |  |  |  |  |  |
| 215. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1734.6 | 0.18 | 312.23 |
|  |  | Объем: 867.30*2 |  |  |  |  |  |
| 216. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1734.6 | 0.33 | 572.42 |
|  |  | Объем: 867.3*2 |  |  |  |  |  |
| 217. | С11-94 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 381.93 | 2 381.93 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52 |  |  |  |  |  | 3 266.58 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 266.58 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 266.58 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 52 |  |  |  |  |  | 3 266.58 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 266.58 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№203»__________________________________Мельникова М.Ю. |  |  |  |  |  | 3 266.58 |
|  | Раздел 53. п.Зыково ул.Советская,241 |  |  |  |  |  |  |
| 218. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1738.4 | 0.18 | 312.91 |
|  |  | Объем: 869.2*2 |  |  |  |  |  |
| 219. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1738.4 | 0.33 | 573.67 |
|  |  | Объем: 869.2*2 |  |  |  |  |  |
| 220. | С11-95 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 330.19 | 2 330.19 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53 |  |  |  |  |  | 3 216.77 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 216.77 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 216.77 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 53 |  |  |  |  |  | 3 216.77 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 216.77 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№203»__________________________________Мельникова М.Ю. |  |  |  |  |  | 3 216.77 |
|  | Раздел 67. Пл.Школьная,6 |  |  |  |  |  |  |
| 221. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 2п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 221. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 222. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 223. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1426.2 | 0.18 | 256.72 |
|  |  | Объем: 713.1*2 |  |  |  |  |  |
| 224. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1426.2 | 0.33 | 470.65 |
|  |  | Объем: 713.1*2 |  |  |  |  |  |
| 225. | С11-96 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 590.09 | 2 590.09 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67 |  |  |  |  |  | 3 618.33 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 618.33 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 221) |  |  |  |  |  | 180.65 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 221) |  |  |  |  |  | 12.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 811.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 67 |  |  |  |  |  | 3 811.63 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 180.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 12.65 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 240.87 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 240.87 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 2.24 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 2.24 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 377.46 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 6.19 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Зуев А.Ю. |  |  |  |  |  | 3 818.20 |
|  | Раздел 68. Пл.Школьная,7 |  |  |  |  |  |  |
| 226. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1427.6 | 0.18 | 256.97 |
|  |  | Объем: 713.8*2 |  |  |  |  |  |
| 227. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1427.6 | 0.33 | 471.11 |
|  |  | Объем: 713.8*2 |  |  |  |  |  |
| 228. | С11-97 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 456.78 | 2 456.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68 |  |  |  |  |  | 3 184.86 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 184.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 184.86 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 68 |  |  |  |  |  | 3 184.86 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 184.86 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Рыженков А.М. |  |  |  |  |  | 3 184.86 |
|  | Раздел 69. Пл.Школьная,8 |  |  |  |  |  |  |
| 229. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 2п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 229. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 230. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 231. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1408.6 | 0.18 | 253.55 |
|  |  | Объем: 704.3*2 |  |  |  |  |  |
| 232. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1408.6 | 0.33 | 464.84 |
|  |  | Объем: 704.3*2 |  |  |  |  |  |
| 233. | С11-98 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 330.73 | 2 330.73 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69 |  |  |  |  |  | 3 500.42 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 500.42 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 229) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 229) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 790.37 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 69 |  |  |  |  |  | 3 790.37 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 139.12 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№66»__________________________________Зорина Л.П. |  |  |  |  |  | 3 800.22 |
|  | Раздел 71. Пл.Школьная,10 |  |  |  |  |  |  |
| 234. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1404.2 | 0.18 | 252.76 |
|  |  | Объем: 702.1*2 |  |  |  |  |  |
| 235. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1404.2 | 0.33 | 463.39 |
|  |  | Объем: 702.1*2 |  |  |  |  |  |
| 236. | С11-99 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 843.76 | 1 843.76 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71 |  |  |  |  |  | 2 559.91 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 559.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 559.91 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 71 |  |  |  |  |  | 2 559.91 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 559.91 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Краснова Ю.Н. |  |  |  |  |  | 2 559.91 |
|  | Раздел 72. Пл.Школьная,11 |  |  |  |  |  |  |
| 237. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы - 2п | электролампа |  | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 237. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.095 | 107.530 | 10.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.42 |
| 238. | С11-4 | Лампа Б230-95 | шт |  | 1 | 17.40 | 17.40 |
| 239. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 2п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.01 | 12 043.36 | 120.43 |
| 239. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 1.12 | 107.530 | 120.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 90.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 217.08 |
| 240. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 241. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1393.6 | 0.18 | 250.85 |
|  |  | Объем: 696.8*2 |  |  |  |  |  |
| 242. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1393.6 | 0.33 | 459.89 |
|  |  | Объем: 696.8*2 |  |  |  |  |  |
| 243. | С11-100 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 1 571.46 | 1 571.46 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72 |  |  |  |  |  | 2 460.25 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 460.25 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 237, 239) |  |  |  |  |  | 97.99 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 237, 239) |  |  |  |  |  | 6.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 565.10 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 72 |  |  |  |  |  | 2 565.10 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 97.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6.86 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 130.65 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 130.65 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 1.215 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 1.215 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 329.60 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 3.36 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.21 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Сульдяйкина Н.А. |  |  |  |  |  | 2 568.67 |
|  | Раздел 73. Пл.Школьная,12 |  |  |  |  |  |  |
| 244. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 2п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 244. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 245. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 246. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1400.8 | 0.18 | 252.14 |
|  |  | Объем: 700.40*2 |  |  |  |  |  |
| 247. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1400.8 | 0.33 | 462.26 |
|  |  | Объем: 700.4*2 |  |  |  |  |  |
| 248. | С11-101 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 132.79 | 2 132.79 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73 |  |  |  |  |  | 3 298.49 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 298.49 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 244) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 244) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 588.44 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 73 |  |  |  |  |  | 3 588.44 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 937.19 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Шмойлов А.А. |  |  |  |  |  | 3 598.29 |
|  | Раздел 74. Пл.Школьная,13 |  |  |  |  |  |  |
| 249. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 2п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.01 | 12 043.36 | 120.43 |
| 249. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 1.12 | 107.530 | 120.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 90.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 217.08 |
| 250. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 251. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1483.2 | 0.18 | 266.98 |
|  |  | Объем: 741.6*2 |  |  |  |  |  |
| 252. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1483.2 | 0.33 | 489.46 |
|  |  | Объем: 741.6*2 |  |  |  |  |  |
| 253. | С11-102 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 300.29 | 2 300.29 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74 |  |  |  |  |  | 3 207.16 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 207.16 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 249) |  |  |  |  |  | 90.32 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 249) |  |  |  |  |  | 6.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 303.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 74 |  |  |  |  |  | 3 303.80 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 90.32 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6.32 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 120.43 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 120.43 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 1.12 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 1.12 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 3 086.73 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 3.09 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.19 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№70»__________________________________Замотаев В.И. |  |  |  |  |  | 3 307.08 |
|  | Раздел 77. Ленина,64 |  |  |  |  |  |  |
| 254. | Е18-03-004-05; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изготовление и установка регистров из стальных сварных труб диаметром 57 мм - 1п | 100 м труб нитки регистра |  | 0.02 | 2 273.41 | 45.47 |
| 254. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 16.24 | 0.3248 | 113.650 | 36.91 |
| 254. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.0022 | 233.960 | 0.51 |
| 254. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0002 | 559.49 | 0.11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.05 |
| 254. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.002 | 640.17 | 1.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.47 |
| 254. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.67 | 0.0134 | 8.35 | 0.11 |
| 254. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.008 | 881.33 | 7.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 28.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.66 |
| 255. | С11-10 | Труба ст. ф 57 мм | м |  | 2 | 247.68 | 495.36 |
| 256. | С11-11 | Сгон ф 20 мм | шт |  | 2 | 21.00 | 42.00 |
| 257. | С11-12 | Муфта ф 15 мм | шт |  | 1 | 12.20 | 12.20 |
| 258. | С11-13 | Электроды | кг |  | 0.6 | 148.00 | 88.80 |
| 259. | С11-14 | Льноволокно | кг |  | 0.004 | 1 157.00 | 4.63 |
| 260. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - 1п | 100 м трубопровода |  | 0.0377 | 24 350.03 | 918.00 |
| 260. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 5.641428 | 122.390 | 690.45 |
| 260. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 0.30914 | 233.960 | 72.33 |
| 260. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.001885 | 559.49 | 1.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.44 |
| 260. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.001131 | 640.17 | 0.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.26 |
| 260. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8.12 | 0.306124 | 713.61 | 218.45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 71.62 |
| 260. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.008294 | 881.33 | 7.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 1.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 572.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 534.79 |
| 261. | С11-15 | Труба п/п 25 мм | м |  | 3.5 | 57.00 | 199.50 |
| 262. | С11-6 | Муфта п/п комб. 25х20 вн.р. | шт |  | 2 | 52.00 | 104.00 |
| 263. | С11-16 | Муфта п/п разьемн. 25х15 н.р. | шт |  | 2 | 142.00 | 284.00 |
| 264. | С11-17 | Уголок п/п 25х90 | шт |  | 4 | 12.00 | 48.00 |
| 265. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 4 | 5.13 | 20.52 |
| 266. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 6п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 266. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 267. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 268. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 9117.04 | 0.18 | 1 641.07 |
|  |  | Объем: 4558.52*2 |  |  |  |  |  |
| 269. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 9117.04 | 0.33 | 3 008.62 |
|  |  | Объем: 4558.52*2 |  |  |  |  |  |
| 270. | С11-103 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 7 830.17 | 7 830.17 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77 |  |  |  |  |  | 15 193.64 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 148.17 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 260, 266) |  |  |  |  |  | 843.06 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 260, 266) |  |  |  |  |  | 63.67 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 054.90 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45.47 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 254) |  |  |  |  |  | 28.07 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 254) |  |  |  |  |  | 1.12 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 74.66 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 77 |  |  |  |  |  | 16 129.56 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 871.13 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 64.79 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 1 088.66 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 72.84 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 1 161.50 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 9.326228 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.31134 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 9.637568 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 13 868.87 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 236.09 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 163.25 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 29.83 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 1.94 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 32.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№72»__________________________________Богучарова М.В. |  |  |  |  |  | 16 193.98 |
|  | Раздел 78. Кооперативная,7 |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 1п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 271. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 272. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 273. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 6282.08 | 0.18 | 1 130.77 |
|  |  | Объем: 3141.04*2 |  |  |  |  |  |
| 274. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 6282.08 | 0.33 | 2 073.09 |
|  |  | Объем: 3141.04*2 |  |  |  |  |  |
| 275. | С11-104 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 351.02 | 6 351.02 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78 |  |  |  |  |  | 9 855.75 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 855.75 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 271) |  |  |  |  |  | 180.65 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 271) |  |  |  |  |  | 12.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 049.05 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 78 |  |  |  |  |  | 10 049.05 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 180.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 12.65 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 240.87 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 240.87 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 2.24 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 2.24 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 9 614.88 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 6.19 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№73»__________________________________Климова С.В. |  |  |  |  |  | 10 055.62 |
|  | Раздел 79. Кооперативная,11 |  |  |  |  |  |  |
| 276. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 4п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 276. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 277. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 278. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 7355.76 | 0.18 | 1 324.04 |
|  |  | Объем: 3677.88*2 |  |  |  |  |  |
| 279. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 7355.76 | 0.33 | 2 427.40 |
|  |  | Объем: 3677.88*2 |  |  |  |  |  |
| 280. | С11-105 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 7 762.98 | 7 762.98 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79 |  |  |  |  |  | 11 965.72 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 965.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 276) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 276) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 255.67 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 79 |  |  |  |  |  | 12 255.67 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 11 604.42 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Пятойкина Т.Ф. |  |  |  |  |  | 12 265.52 |
|  | Раздел 80. Кооперативная,18 |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 6п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 281. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 282. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 283. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 9114.68 | 0.18 | 1 640.64 |
|  |  | Объем: 4557.34*2 |  |  |  |  |  |
| 284. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 9114.68 | 0.33 | 3 007.84 |
|  |  | Объем: 4557.34*2 |  |  |  |  |  |
| 285. | С11-106 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 10 451.90 | 10 451.90 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80 |  |  |  |  |  | 15 551.68 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 551.68 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 281) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 281) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 841.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 80 |  |  |  |  |  | 15 841.63 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 15 190.38 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№210»__________________________________Мазяркина В.А. |  |  |  |  |  | 15 851.48 |
|  | Раздел 81. Кооперативная,19 |  |  |  |  |  |  |
| 286. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.47 | 100 м трубопровода |  | 0.0481 | 5 849.39 | 281.36 |
| 286. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 2.500719 | 107.530 | 268.90 |
| 286. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.238095 | 2.92 | 0.70 |
| 286. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.131794 | 58.33 | 7.69 |
| 286. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.020683 | 196.80 | 4.07 |
| 286. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.010582 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 201.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497.53 |
| 287. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм - кв.47 | 100 м трубопровода |  | 0.0427 | 27 688.99 | 1 182.32 |
| 287. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 182.7 | 7.80129 | 122.390 | 954.80 |
| 287. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.08 | 0.302316 | 233.960 | 70.73 |
| 287. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.0032025 | 559.49 | 1.79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.75 |
| 287. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.0019215 | 640.17 | 1.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.45 |
| 287. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 0.297192 | 713.61 | 212.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 69.53 |
| 287. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.014091 | 881.33 | 12.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 2.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 769.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 58.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 010.01 |
| 288. | Э02-02-002-113 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм - кв.47 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 49 566.15 | 267.66 |
| 288. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 285.36 | 1.540944 | 122.390 | 188.60 |
| 288. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.13 | 0.108702 | 233.960 | 25.43 |
| 288. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.000405 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.09 |
| 288. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000243 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 288. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 20.01 | 0.108054 | 713.61 | 77.11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 25.28 |
| 288. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001782 | 881.33 | 1.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 160.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 441.03 |
| 289. | С11-18 | Труба п/п 32 мм | м |  | 4 | 93.30 | 373.20 |
| 290. | С11-23 | Труба п/п 20 мм | м |  | 0.5 | 35.25 | 17.63 |
| 291. | С11-19 | Разборн. соед. 32х1 вн.р. | шт |  | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 292. | С11-20 | Тройник п/п перех. 32х20х32 | шт |  | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 293. | С11-21 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 1 | 10.30 | 10.30 |
| 294. | С11-22 | Уголок п/п 32х90 | шт |  | 1 | 15.10 | 15.10 |
| 295. | С11-24 | Муфта п/п комб. 20х15 вн.р. | шт |  | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 296. | С11-25 | Уголок п/п 20х90 | шт |  | 1 | 3.60 | 3.60 |
| 297. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 2 | 5.13 | 10.26 |
| 298. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 9115.54 | 0.18 | 1 640.80 |
|  |  | Объем: 4557.77*2 |  |  |  |  |  |
| 299. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 9115.54 | 0.33 | 3 008.13 |
|  |  | Объем: 4557.77*2 |  |  |  |  |  |
| 300. | С11-107 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 10 050.12 | 10 050.12 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81 |  |  |  |  |  | 17 070.48 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 070.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 286-288) |  |  |  |  |  | 1 131.35 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 286-288) |  |  |  |  |  | 85.88 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 287.71 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 81 |  |  |  |  |  | 18 287.71 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 131.35 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 85.88 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 1 412.30 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 96.16 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 1 508.46 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 11.842953 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.411018 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 12.253971 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 15 350.90 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 307.28 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 211.12 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 38.74 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 2.58 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 42.22 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Уполномоченное лицо МКД__________________________________Лесько Н.А. |  |  |  |  |  | 18 371.25 |
|  | Раздел 82. Кооперативная,25 |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.60 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 5 849.39 | 31.59 |
| 301. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 0.280746 | 107.530 | 30.19 |
| 301. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.02673 | 2.92 | 0.08 |
| 301. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.014796 | 58.33 | 0.86 |
| 301. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.002322 | 196.80 | 0.46 |
| 301. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.001188 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 22.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.86 |
| 302. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.60 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 36 525.04 | 197.24 |
| 302. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 1.212084 | 122.390 | 148.35 |
| 302. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.06642 | 233.960 | 15.54 |
| 302. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.000405 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.09 |
| 302. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000243 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 302. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.065772 | 713.61 | 46.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 15.39 |
| 302. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001782 | 881.33 | 1.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 122.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 329.76 |
| 303. | С11-5 | Труба п/п 25 мм | м |  | 0.5 | 70.00 | 35.00 |
| 304. | С11-6 | Муфта п/п комб. 25х20 вн.р. | шт |  | 2 | 52.00 | 104.00 |
| 305. | С11-7 | Муфта п/п разьемн. 25х20 н.р. | шт |  | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 306. | С11-8 | Муфта п/п 25 мм | шт |  | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 307. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 4 | 5.13 | 20.52 |
| 308. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм - кв.23 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 5 849.39 | 31.59 |
| 308. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 51.99 | 0.280746 | 107.530 | 30.19 |
| 308. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.95 | 0.02673 | 2.92 | 0.08 |
| 308. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.014796 | 58.33 | 0.86 |
| 308. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.002322 | 196.80 | 0.46 |
| 308. 5. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.001188 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 22.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.86 |
| 309. | Э02-02-002-114 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм - кв.23 | 100 м трубопровода |  | 0.0054 | 36 525.04 | 197.24 |
| 309. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 224.46 | 1.212084 | 122.390 | 148.35 |
| 309. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.3 | 0.06642 | 233.960 | 15.54 |
| 309. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.000405 | 559.49 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.09 |
| 309. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.045 | 0.000243 | 640.17 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.06 |
| 309. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 12.18 | 0.065772 | 713.61 | 46.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 15.39 |
| 309. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.001782 | 881.33 | 1.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 122.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 329.76 |
| 310. | С11-5 | Труба п/п 25 мм | м |  | 0.5 | 70.00 | 35.00 |
| 311. | С11-6 | Муфта п/п комб. 25х20 вн.р. | шт |  | 1 | 52.00 | 52.00 |
| 312. | С11-8 | Муфта п/п 25 мм | шт |  | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 313. | С11-9 | Фум.лента | м |  | 1 | 5.13 | 5.13 |
| 314. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 4п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.01 | 12 043.36 | 120.43 |
| 314. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 1.12 | 107.530 | 120.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 90.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 217.08 |
| 315. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 316. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 6283.1 | 0.18 | 1 130.96 |
|  |  | Объем: 3141.55*2 |  |  |  |  |  |
| 317. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 6283.1 | 0.33 | 2 073.42 |
|  |  | Объем: 3141.55*2 |  |  |  |  |  |
| 318. | С11-108 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 6 385.02 | 6 385.02 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82 |  |  |  |  |  | 10 759.14 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 759.14 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 301, 302, 308, 309, 314) |  |  |  |  |  | 381.44 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 301, 302, 308, 309, 314) |  |  |  |  |  | 28.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 169.37 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 82 |  |  |  |  |  | 11 169.37 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 381.44 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 28.79 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 477.51 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 31.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 508.59 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 4.10566 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.13284 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 4.2385 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 10 183.69 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 97.94 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 66.86 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 13.06 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.86 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 13.37 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№71»__________________________________Уютнов А.Н. |  |  |  |  |  | 11 196.66 |
|  | Раздел 83. Кооперативная,26а |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Е65-2-2; (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм - кв.38. | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.012 | 13 775.00 | 165.30 |
| 319. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 127.95 | 1.5354 | 106.480 | 163.49 |
| 319. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.00576 | 233.960 | 1.35 |
| 319. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.48 | 0.00576 | 314.35 | 1.81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 1.35 |
| 319. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.01608 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 123.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293.88 |
| 320. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм - кв.38 | 100 м трубопровода |  | 0.012 | 11 652.45 | 139.83 |
| 320. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 92.4 | 1.1088 | 122.390 | 135.71 |
| 320. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.00108 | 233.960 | 0.25 |
| 320. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00072 | 559.49 | 0.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.17 |
| 320. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00036 | 640.17 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 233.96 | 0.08 |
| 320. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.00396 | 881.33 | 3.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.75 | 0.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 101.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 249.05 |
| 321. | С11-1 | Труба ПП 110/1м | шт |  | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 322. | С11-2 | Переход соосн. ПП 110х124 | шт |  | 1 | 40.30 | 40.30 |
| 323. | С11-3 | Манжета перех. 110х123 | шт |  | 1 | 43.20 | 43.20 |
| 324. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 2п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.02 | 12 043.36 | 240.87 |
| 324. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 2.24 | 107.530 | 240.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 180.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434.17 |
| 325. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 326. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 7367.32 | 0.18 | 1 326.12 |
|  |  | Объем: 3683.66*2 |  |  |  |  |  |
| 327. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 7367.32 | 0.33 | 2 431.22 |
|  |  | Объем: 3683.66*2 |  |  |  |  |  |
| 328. | С11-109 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 7 859.39 | 7 859.39 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83 |  |  |  |  |  | 12 446.23 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 280.93 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 320, 324) |  |  |  |  |  | 282.62 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 320, 324) |  |  |  |  |  | 19.90 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 583.45 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 165.30 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 319) |  |  |  |  |  | 123.63 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 319) |  |  |  |  |  | 4.95 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 293.88 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 83 |  |  |  |  |  | 12 877.33 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 406.25 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 24.85 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 540.07 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 1.60 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 541.67 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 4.8842 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.00684 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 4.89104 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 11 900.23 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 5.93 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 4.33 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 13.91 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.75 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 0.87 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№215»__________________________________Яковлева Е.А. |  |  |  |  |  | 12 892.86 |
|  | Раздел 84. Кооперативная,27 |  |  |  |  |  |  |
| 329. | Э02-02-002-74 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка заглушек диаметром трубопроводов 15 мм - 4п (уз.учета сист.отопл. ) | 100 заглушек |  | 0.03 | 12 043.36 | 361.30 |
| 329. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112 | 3.36 | 107.530 | 361.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 270.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 651.24 |
| 330. | С11-26 | Заглушка лат. ф 15 мм | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 331. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 7379.94 | 0.18 | 1 328.39 |
|  |  | Объем: 3689.97*2 |  |  |  |  |  |
| 332. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 7359.94 | 0.33 | 2 428.78 |
|  |  | Объем: 3679.97*2 |  |  |  |  |  |
| 333. | С11-110 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 7 735.87 | 7 735.87 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84 |  |  |  |  |  | 11 944.34 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 944.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 329) |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 329) |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 234.29 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 84 |  |  |  |  |  | 12 234.29 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 270.98 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18.97 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 361.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 11 583.04 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 9.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 0.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель ТСЖ «№214»__________________________________Бубнова Г.П. |  |  |  |  |  | 12 244.14 |
|  | Раздел 102. Ст.Новые Полянки,1 |  |  |  |  |  |  |
| 334. | С11-68 | Обслуживание вентканалов и дымоходов | м2 |  | 1620 | 0.18 | 291.60 |
|  |  | Объем: 810*2 |  |  |  |  |  |
| 335. | С11-69 | Услуги аварийной службы | м2 |  | 1620 | 0.33 | 534.60 |
|  |  | Объем: 810*2 |  |  |  |  |  |
| 336. | С11-111 | Техническое обслуживание (30% от оплаты населения) | шт |  | 1 | 2 065.11 | 2 065.11 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 102 |  |  |  |  |  | 2 891.31 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 891.31 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 891.31 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 102 |  |  |  |  |  | 2 891.31 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 891.31 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Претензий не имею Председатель домового комитета__________________________________Белеванцев А.Н. |  |  |  |  |  | 2 891.31 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 505 633.54 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 467.18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 44, 66, 140, 194) |  |  |  |  |  | 350.38 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 44, 66, 140, 194) |  |  |  |  |  | 24.52 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 842.08 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 504 955.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 19, 20, 26, 27, 30, 36, 42, 46, 53, 56, 57, 68, 74, 80, 83, 90, 102, 104, 109, 116, 126, 129, 132, 136, 137, 142, 144, 147, 150, 153, 154, 157, 158, 162, 165, 166, 174, 175, 185, 189, 191, 196, 204, 221, 229, 237, 239, 244, 249, 260, 266, 271, 276, 281, 286-288, 301, 302, 308, 309, 314, 320, 324, 329) |  |  |  |  |  | 15 131.04 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19, 20, 26, 27, 30, 36, 42, 46, 53, 56, 57, 68, 74, 80, 83, 90, 102, 104, 109, 116, 126, 129, 132, 136, 137, 142, 144, 147, 150, 153, 154, 157, 158, 162, 165, 166, 174, 175, 185, 189, 191, 196, 204, 221, 229, 237, 239, 244, 249, 260, 266, 271, 276, 281, 286-288, 301, 302, 308, 309, 314, 320, 324, 329) |  |  |  |  |  | 1 078.60 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 521 165.23 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 210.77 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 254, 319) |  |  |  |  |  | 151.70 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 254, 319) |  |  |  |  |  | 6.07 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 368.54 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 522 375.85 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 15 633.12 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 109.19 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 20 534.33 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 309.74 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 20 844.07 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 182.90874 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 1.325288 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 184.23403 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 484 067.62 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 1 031.54 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 721.80 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 535.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 33.28 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 144.36 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 523 088.77 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |